## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ИКС"
____________________Евтушенко Д.В
"___"____________________ 2026 г.
Обоснование начальной (максимальной) за единицу продукции ООО «КТИ»
Расчёт начальной (максимальной) цены договора (Н(М)ЦК)
Генеральный директор ООО КТИ
Характеристики объекта закупки | Создание программно-технического комплекса дистанционного контроля и мониторинга SCADA ООО «КТИ»
Используемый метод определения НМЦД | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора (подрядчиком, исполнителем) (в соответствии с 223-ФЗ)Запрос котировок в электронном виде
с обоснованием: | Расчет выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом МЭР РФ от 02.10.2013 №567
Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)Запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам (подрядчикам, исполнителям), Счета, Источники интернет : №1 АС-26 от 20.08.2026, ТХ-08/26-89 №2 14/09-2 от 14.09.2026, 15 от 14.09.2026 №3 2108/3 от 21.08.2026, 1708/6 от 17.08.2026, ООУТ-27156/0 от 20.08.2026
РАСЧЕТ НМЦД
№ | Наименование | Единица измерения | Кол-во | №1 | №2 | №3 | Средняя цена (руб.) за ед. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации | НМЦД
1 | Сервер HPE DL380 Gen11, 1x HPE DL380 8SFF Gen11, 2x Intel Xeon Gold 6548Y+ / 32 Сores / 2,5GHz / 250 W, 4x 64GB DDR5 5600MHz RDIMM, 4x Tray Caddy, 4x SSD 2.5" Enterprise SATA 960GB Samsung PM893 6Gbps 550/520 MB/s 98K/30K IOPS 1DWPD NEW, 1x Controller RAID HPE MR408i-o 12Gbps 4GBGen11 OCP, 1x Battery HPE 96W (up to 20 Devices) 145mm Cable Kit, 2x 1000W, 1x iLO Adv, 1x Network Card HPE 4x1GbE BASE-T. Операционная система Microsoft Windows Server 2022 Standard. • Лицензия 64 Core (комплект 2 × 32 Core DSP OEI DVD Russian 64- bit) • Поддержка двух виртуальных машин OSE / неограниченное число контейнеров Windows Server. | сервер | 1 | 3490000 | 3680000 | 3224300 | 3464766.6667 | 228895.5293 | 6.6064 | 3464766.6667
2 | 1. БЛОК 0. Установка ПО на сервер Установка и настройка MasterSCADA и всех сопутствующих модулей на сервер. 2. БЛОК 1. Подготовительные работы и проектирование ПО Анализ исходных данных и ТЗ на 1 котельную. Анализ исходных данных и ТЗ на 1 диспетчерский пункт. Разработка архитектуры проекта MasterSCADA. Создание единой таблицы тегов (на 500 - 1000 тегов на один обьект). 3. БЛОК 2. Разработка верхнего уровня (MasterSCADA). Создание общей интерактивной карты МО город «Краснодар», МО город «Новороссийск», МО город «Анапа», МО город «Темрюк» (обозначение котельных и их текущее состояние Работа, Авария). Разработка укрупненных окон мнемосхем по районам, схемы сетей на спутниковой карте с домами и сооружениями (фото из Теплоэксперт), с онлайн отображением базовых параметров котельной (Авария, Работа, температура и давление в ТС) и пустых окон под будущие зарезервированны е параметры. Отрисовка базовых мнемосхемы котельной ( 20 окон с настроичными параметрами и текущими данными и котлами). Тиражирование мнемосхем на остальные объекты (за 1 котельную) Настройка подсистемы тревог (Alarm management) Настройка трендов и графиков Создание форм отчетности Настройка прав доступа и ролей. 4. БЛОК 3. Связь с нижним уровнем (коммуникации). Настройка OPC- серверов или встроенных драйверов Проверка качества связи и таймаутов в сети. 5. БЛОК 4. Пусконаладочные работы (ПНР). Автономная отладка ПО (эмуляция сигналов). Комплексная проверка сигналов на котельной (на 1 объект). Проверка алгоритмов управления и блокировок. Тестирование аварийных сценариев (на 1 объект). 6. БЛОК 5. Сдача в эксплуатацию. Опытная эксплуатация и дежурство (72 часа). Разработка инструкции оператора / диспетчера. Обучение персонала Заказчика | сервер | 1 | 3852760 | 3575000 | 3960000 | 3795920 | 198694.0845 | 5.2344 | 3795920
3 | Закупка оборудования диспетчера ПК Acer Nitro 30 N30-100 [DG.E5GCD.00L] 49" Монитор ASUS ROG Strix XG49VQ черный Wize HDMI - HDMI, 40 м Телевизор TCL 98C7L черный KVM переключатель UGREEN CM200 Док-станция Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Клавиатура+мышь беспроводная Logitech MK850 Performance черный Коммутатор Ubiquiti UniFi Enterprise 8 PoE | сервер | 1 | 763650 | 734600 | 756900 | 751716.6667 | 15202.8232 | 2.0224 | 751716.6667
[9 empty] | Итого: | 8012403.3333
На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦД составляет: |  |  |  | 8012403.3333
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной, коэффициент вариации цены не превышает 33%.
Дата подготовки обоснования НМЦД: 22.09.2026
Инженер МТО
(должность)
/____________________---/
(подпись/расшифровка подписи)